СПРАВКА
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2026 г. – 15.10.2026 г.

Брой населени места с въведено режимно водоснабдяване: 13 общ. Кюстендил,  гр. Кюстендил, кв. „Младост“, кв. Румена войвода“, кв. „Запад“, кв. „Могилата“ и централна градска част;  общ. Кюстендил, с. Берсин; общ. Кюстендил, с. Граница; общ. Кюстендил, с. Лелинци; общ. Кюстендил, с. Долно село; общ. Дупница, с. Баланово; общ. Дупница, с . Джерман; общ. Дупница, с Тополница; общ. Рила, с. Смочево; общ. Невестино, с. Лиляч; общ. Невестино, с. Четирци; общ. Бобошево, с. Слатино; общ. Бобошево, с Вуково.
Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период - 25
Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група А –13. 
Пробите са взети от: :  общ. Кюстендил,  гр. Кюстендил – кв. Герена, МХС; кв. Запад, МХС; ул. Бузлуджа, сладкарница; Ветеринарна лечебница, закусвалня; общ. Дупница, гр. Дупница – жк Бистрица, Аракчийски мост; общ. Бобошево, с. Усойка; общ. Бобошево,  гр. Бобошево; общ. Бобошево,  с. Вуково;  общ. Кюстендил,  с. Лозно; общ. Кюстендил,  с. Радловци; общ. Кюстендил,  с. Мазарачево; общ. Кюстендил,  с. Горна Брестница, 
Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б – 14. 
Пробите са взети от: от:общ. Бобошево,  гр. Бобошево; общ. Кочериново,  гр. Кочериново; общ. Кюстендил с. Преколница; общ. Кюстендил,  с. Раненциобщ. Кюстендил,  с. Каменичка Скакавица; общ. Кюстендил, с. Гърляно; общ. Кюстендил,  с. Гюешево; общ. Кюстендил,  с. Долно село;  общ. Дупница,  с. Крайници; общ. Дупница,  с. Червен брег; общ. Дупница,  гр. Дупница – Горна махала; общ. Кюстендил, гр. Кюстендил – кв. Върташево; общ. Кюстендил,  с. Грамаждано.
Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –  1
Пробата е взета от чешма Рилски манастир, Рилска света обител, местен водоизточник „Баучер“.
Брой изследвани проби вода от ведомствени  водоизточници – група А – 0
Брой изследвани проби вода от ведомствени  водоизточници – група Б – 6
Пробите  са взети от: общ. Рила, Рилски манастир-Рилска света обител; общ. Кочериново гр. Кочериново; общ. Рила,  местност Рилски манастир-чешма Горски път; местност Рилски манастир – чешма ПС „Пчелина“; общ. Рила,  с. Падала; общ. Рила, местност Кирилова поляна-чешма хотел „Рилец“.
Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по радиологични показатели – 4.
Пробите са взети от: общ Невестино, с. Еремия; общ. Бобов дол, с. Новоселяне; общ. Бобов дол, с. Горна Козница;  общ. Бобов дол, гр. Бобов дол.
Брой изследвани проби вода от повърхностни водоизточници- 0.
Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници –0. 
[bookmark: _GoBack]Предприети мерки за административна принуда – предписания –1 бр.; актове за установяване на административно нарушение – 0 бр. 
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